PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

| PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADLEŽNI ZJZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije |  |  |  |  |  |  |  |
| PODACI O UZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum uzorkovanja | 14.05.2026. |  | oznaka uzorka | 01205/26 |  | datum utvrđivanja nesukladnosti |  | 18.05.2026. |
| isporučitelj vodnih usluga | GRUPA GRAĐANA BUKOVAC SVETOJANSKI |  |  |  |  |  |  |  |
| mjesto uzorkovanja (KOD) | T | adresa subjekta/objekta |  |  | Bukovac Svetojanski 24, Bukovac Svetojanski |  |  |  |
| Parametri koji odstupaju od M.D.K. | Ukupni koliformi |  |  |  | Vrijednost parametara utvrđena analizom |  | >2400 broj/100 mL |  |
|  | Escherichia coli |  |  |  |  |  | 120 broj/100 mL |  |
|  | Enterokoki |  |  |  |  |  | 63 broj/100 mL |  |
|  | Aerobne bakterije, 36 °C |  |  |  |  |  | 290 broj/1 mL |  |
|  | Aerobne bakterije, 22 °C |  |  |  |  |  | 1800 broj/1 mL |  |
| PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzrok neispravnosti za pojedini parametar |  | poduzete popravne radnje |  |  |  | vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji |  |  |

*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom